NECESAR  ECHIPAMENTE  ENERGETICE

| Nr. Crt. | Denumire | UM | Cant | Cod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablou electric 16 circuite montaj aparent | buc | 1 | 31210000-1 |
| 2 | Siguranta tetrapolara 32A - Schneider | buc | 1 | 31210000-1 |
| 3 | Sigurante 1 P+N, 10A - EATON | buc | 2 | 31210000-1 |
| 4 | Sigurante 1 P+N, 16A - EATON | buc | 5 | 31210000-1 |
| 5 | Piepten alimentare 1P+N, 20 pozitii | buc | 1 | 31210000-1 |
| 6 | Sina omega 1m | buc | 1 | 31210000-1 |
| 7 | Cablu CYY-F 3x1,5 mm2 | m | 60 | 31210000-1 |
| 9 | Cablu CYY-F 3x2,5 mm2 | m | 60 | 31210000-1 |
| 10 | Cablu CYY-F 3x4 mm2 | m | 50 | 31210000-1 |
| 11 | Priza shuko PT dubla | buc | 8 | 31210000-1 |
| 12 | Intrerupator PT shuko dublu | buc | 4 | 31210000-1 |
| 13 | Stecher shuko - Legrande | buc | 4 | 31210000-1 |
| 14 | Diblu universal 8 mm cu holsuruburi | buc | 100 | 31210000-1 |
| 15 | Tub riflat 16 mm | m | 50 | 31210000-1 |
| 16 | Banda izolatoare | buc | 5 | 31210000-1 |
| 17 | Cositor rola mare | buc | 1 | 31210000-1 |
| 18 | Pasta decapanta | buc | 1 | 31210000-1 |
| 19 | Butelie gaz mica | buc | 3 | 31210000-1 |
| 20 | Cleme fixare cablu 6-13 mm | buc | 30 | 31210000-1 |
| 21 | Cleme fixare cablu 12-20 mm | buc | 30 | 31210000-1 |
| 22 | Cleme fixare cablu 16-24 mm | buc | 30 | 31210000-1 |
| 23 | Canalet 40x16 lungime 2m | buc | 5 | 31210000-1 |
| 24 | Canalet 25x16 lungime 2m | buc | 15 | 31210000-1 |
| 25 | Doze derivatie PT 100x100 | buc | 6 | 31210000-1 |
| 26 | Doze derivatie PT 70x70 | buc | 8 | 31210000-1 |
| 27 | Prelungitor xu protectie la supratensiuni 6 pozitii, cablu 3x1,5 mm2, 3m lungime | buc | 4 | 31210000-1 |
| 28 | Aplica LED 10W/1000 lm, IP 65 lumina rece | buc | 2 | 31500000-1 |
| 29 | Aplica LED 20W/1600 lm, IP 65 lumina rece | buc | 4 | 31500000-1 |